教学办公场所安全检查表

检查部位：                   检查时间：    年   月    日

| 检查 板块 | 检查内容/要求 | 是否有 问题 （/） | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、秩序维护 | - 楼宇出入口是否安排专人值守，实施进出楼宇管理； |  |  |
|  | - 对进楼人员是否进行核查与登记，对大型物品搬出和气瓶等危险物品是否有搬入登记； |  |  |
|  | - 是否落实楼内公共区域及楼周边安全巡视检查，记录是否完整； |  |  |
|  | - 安防监控设备运行和管理，影像资料留存是否不少于30日。 |  |  |
| 二、防疫管理 | - 师生进楼是否严格落实“紫荆码扫码”和测温制度，是否落实好进楼人员提示提醒、落实严禁无关人员进楼； |  |  |
|  | - 是否严格落实了楼宇消杀工作，重点部位、位置是否加强消杀力度和频次，记录是否完整； |  |  |
|  | - 物业人员各项防疫工作是否落实，健康台账是否健全； |  |  |
|  | - 是否落实了邮件和快递包裹的消杀和收发管理，记录是否完整； |  |  |
|  | - 防疫物资是否准备充分。 |  |  |
| 三、房屋建筑管理 | - 是否能及时发现并处理房屋建筑主体、外立面、屋顶、门窗、地面、电梯等位置异常，物业巡视记录是否完整； |  |  |
|  | - 雨季各项防汛工作是否落实到位； |  |  |
|  | - 公房装修改造工程是否按要求停工； |  |  |
|  | - 工程技术人员是否在岗位，熟悉设备施情况、从事相关特种作业的工程人员是否持证上岗。 |  |  |
| 四、安全使用方面 | - 可燃物是否堆放过高，距离吊顶灯具应有50cm以上的距离； |  |  |
|  | - 是否堆放过多可燃物，没有及时清理； |  |  |
|  | - 是否存有易燃易爆物品； |  |  |
|  | - 是否有电动车电池充电行为，或者存在飞线充电现象； |  |  |
|  | - 是否仍在使用“万用插线板”，没有用最新国标的插线板； |  |  |
|  | - 插线板等临时用电，是否穿过过道、走道，而没有采取线路保护措施； |  |  |
|  | - 开关、插座面板是否直接固定在墙体的可燃装饰材料上（应有防水阻燃垫）； |  |  |
|  | - 用电设备、临时用电设施是否有被水浸湿的风险； |  |  |
|  | - 用电设备周围是否堆放大量可燃物，没有保持一定的安全距离； |  |  |
|  | - 是否存在插线板及其线路拖地，存在外力损坏绝缘皮及短路的风险； |  |  |
|  | - 用电线路是否存在肉眼可见的发黄、发硬的老化风险； |  |  |
|  | - 是否使用电发热器具，若有，是否有能保证安全的措施； |  |  |
|  | - 房间是否张贴“防火负责人”标签，明确房间防火负责人，防火负责人职责是否清楚； |  |  |
|  | - 是否存在长期使用的用电设备，私拉临时电源，未规范取电的现象； |  |  |
|  | - 用电设备电源插头是否存在没有完全插入，产生的虚接现象； |  |  |
|  | - 是否有效落实了“人走断电”的措施（排除不能断电的情况）； |  |  |
|  | - 凡是独立的空间，是否安装了感烟探测器。 |  |  |
| 五、安全疏散方面 | - 人多的办公区域，室内疏散走道是否畅通、是否过窄，空间布局是否有利于疏散； |  |  |
|  | - 安全出口是否堆放大量可燃物，占用安全出口宽度； |  |  |
|  | - 楼道、疏散走道是否畅通，是否存在楼道堆物，占用疏散宽度现象； |  |  |
|  | - 一般情况下，大于75m2的教学办公科研场所需要设置2个疏散门，是否有堵塞、锁闭； |  |  |
|  | - 教学办公楼的安全出口是否锁闭，是否具有应急现场开启的措施； |  |  |
|  | - 楼梯间常闭防火门是否保持常闭； |  |  |
|  | - 楼梯间及其前室是否存在物品，有碍疏散功能发挥； |  |  |
|  | - 一般办公房间外窗是否装设铁护栏，或者窗户上的安全防盗护栏是否留有逃生小窗。 |  |  |
| 六、消防安全管理方面 | - 询问物业，建筑楼道内是否设置应急照明、声光报警、应急广播装置，功能是否正常； |  |  |
|  | - 有自动灭火功能的建筑中控室，值班人员是否保持24小时均为2人持证上岗； |  |  |
|  | - 值班人员是否清楚楼内重点部位情况； |  |  |
|  | - 值班人员是否清楚应急状态下自己的具体任务； |  |  |
|  | - 值班人员的巡视检查工作是否落实，值班记录、设施巡视记录是否完整；上岗证书是否上墙；消防应急设备是否在有效期等； |  |  |
|  | - 物业等第三方服务人员是否定期开展安全教育，记录是否完整； |  |  |
|  | - 是否按照学校近期的通知要求，开展相关的安全检查工作。 |  |  |
| 七、应急处置方面 | - 询问师生是否会用灭火器； |  |  |
|  | - 是否清楚紧急情况下，如何给自己使用房间紧急“断电”； |  |  |
|  | - 是否清楚紧急情况下，如何最快地通知所在建筑的应急处置人员； |  |  |
|  | - 是否了解保卫处24小时值班求助电话。 |  |  |
| 受检单位： 受检单位人员： 联系方式： 检查人员： |  |  |  |

（保卫处、资产处2022年5月制表）