实验室安全检查表

检查部位：               检查时间：     年   月   日

| 检查 板块 | 检查内容/要求 | 是否有 问题（/） | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、化学类 | - 易燃易爆化学品储量和用量，不得超过50Kg，单一包装不要超过20Kg，越少越好。（注意关注25L的大桶） |  |  |
|  | - 是否使用毒性较大的化学品？如有，是否有防护措施与应急预案？ |  |  |
|  | - 是否有危险实验进行？（高温、高压、大量） 是否通过了安全分析报告？ |  |  |
|  | - 正在开展的实验，是否通过了“安全分析报告”审查？ |  |  |
|  | - 是否能保证双人在场？ |  |  |
| 二、生物类 | - 是否在操作病原微生物？实验室生物安全等级是否允许？ |  |  |
|  | - 是否通过了“安全分析报告”审查？（必须清晰知道所操作病原的健康危害、防护和控制方法等） |  |  |
|  | - 实验人员应了解生物垃圾存放和处理规则。 |  |  |
|  | - 是否能保证双人在场？ |  |  |
| 三、机电类 | - 是否有危险实验进行？（新流程、特高压、特高速） |  |  |
|  | - 是否能保证双人在场？ |  |  |
| 四、辐射类 | - 场所有没有健康监测技术措施？ |  |  |
|  | - 是否能保证双人以上在场？ |  |  |
| 五、停工实验室重点 | - 仪器是否有待机运转的？如果有，应该有联系人，巡视、记录、维护等工作有着落。 |  |  |
|  | - 有没有带加热小设备没拔掉插头的？电吹风、磁力搅拌、油浴、真空泵、超声波等。室内气瓶，检查表针是否都归零了？ |  |  |
|  | - 室内有毒有害气瓶，气瓶柜连续排风，或者有报警联动 |  |  |
|  | - 其它物品是否各就各位？包括垃圾。 |  |  |
| 六、运行的实验室 | - 有没有进行危险实验（一般为高温、高压、大量）？ |  |  |
|  | - 是否正在开展新实验？是否通过了“安全分析报告”审查？ |  |  |
|  | - 实验室能否保证双人以上在场？ |  |  |
|  | - 实验人员对风险是否有明确的认知？包括自己的实验、旁边同学的实验、实验室环境。 |  |  |
|  | - 特殊时期垃圾处理不一定能及时，所以妥善存放非常重要。 |  |  |
| 1、更多内容参照《清华大学实验室安全隐患定量分级标准》共374条、《高等学校实验室安全检查项目表（2022）》共303目； 2、检查化生类实验室时不要触摸试剂瓶、通风橱、实验室台面等。 |  |  |  |
| 受检单位： 受检单位人员： 联系方式： 检查人员： |  |  |  |

（实验室处2022年5月制表）